## List1
Orientační rozpočet
S: |  | Rekonstrukce Veřejného WC Rokytnice - Nádraží
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 25 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 249 mm | m2 | 7.81
2017-01-01 | 622 31-1131.RT1 | Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 100 mm, s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2,lepidlo ProContact | m2 | 10.57
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
2 | 611420016RA0 | Omítka stropů vnitřní vápenocemetová štuková | m2 | 35.39
3 | 612420016RA0 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková | m2 | 77.99
4 | 612420010RA0 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená | m2 | 61.61
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
5 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 4
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
6 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 28.83
7 | 965042141RT3 | Opravy mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, tl. mazaniny 5 - 8 cm odbourání spádů, dobetonáž | m3 | 2.939
8 | 969021121R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm | m | 34.6
9a | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 10.63
9b | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 včetně zapravení | m2 | 1.97
Díl: | 97 | Demolice |  |  |  | 0
10 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 173.21
11 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 27.98
12 | 979981101R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 27.98
13 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 27.98
14 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 162.9
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
15 | 721200002RA0 | Kanalizace vnitřní odpadní PP, D prm. 0 x 2,7 mm | m | 32.6
16 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.58
|  | Osazení vpusti + nivelace dle předpokládané podlahy | kus | 2
17 | 721225202R00 | Celonerezová podlahová vpust se zápach. uzávěrou s možností vyjmutí zápachové uzávěry pro čištění, čtvercový nerezový rošt s designem kulatých otvorů v tl. 2,5 mm, boční odpad do boku v rozměru d=50 mm,výškově stavitelné kulaté tělo v tl. 1,5 mm, lem pro hydroizolaci tl. 3,0 mm,bezpečností šroub na roštu,materiál nerez AISI 304 | kus | 3
18 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 34.6
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
19 | 722200003RAB | Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana, ochrana potrubí skruží Mirelon | m | 57.4
20 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.66
21 | kpl001 | Vnitřní vodovodní instalační armatury | ks | 9
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
| ZP004 | Vestavěný dávkovač mýdla s pumpičkou (ovládací ventil) k instalaci do stěny, obsah 1,5 až 1,7 litru, zámek umístěný na dvířkách pro zamezení manipulace nežádoucí osobou,servisní okno pro stav náplně, materiál nerez AISI 304,povrch kartáčovaný, síla materiálu 0,8 mm a 1,3 mm (dvířka) | kus | 2
|  | Montáž Dávkovače mýdla včetně osazení pod obklad. | kus | 2
| ZP005 | Vestavěný dávkovač skládaných ručníků,kapacita 350 - 400 ks papírových utěrek, podomítková instalace, dvířka jsou opatřena zámkem, materiál nerez AISI 304, síla materiálu 0,8 mm, povrch kartáčovaný | kus | 2
|  | Osazení dávkovače včetně montáže pod obklad | kus | 2
| ZP006 | Celonerezové antivandalové sklopné zrcadlo vhodné do prostor určených pro vozíčkáře, instalace pomocí dvou konzol, sklon až 10°, odrazná část je z vysoce leštěného plechu - antivandal provedení,nerezový rám je tryskaný balotinou (matný vzhled), použitý materiál AISI 304 | kus | 2
|  | Osazení a zapravení zrcadla dle předpisu výrobce | kus | 2
| ZP007 | Automatický bezpečnostní tlakový splachovač klozetů určený pro tělesně postižené s oddáleným splachováním, podomítková instalace, hlavní splachovač hranatého tvaru vyroben z nerez materiálu tl. 3,0 mm, oddálený splachovač hranatého tvaru je vyroben z nerez materiálu tl. 3,0 mm, 2 x dotykové piezotlačítko,použity bezpečnostní šrouby pro fixaci čelního krytu do podomítkového modulu, napájení 12 V z napájecího zdroje, materiál nerez AISI 304, povrch tryskaný balotinou (matný) | kus | 2
|  | Osazení Automatického splachovače včetně zapravení do obkladu, Osazení a připojení dle předpisu výrobce | kus | 2
| ZP008 | Vestavěný zásobník toaletního papíru na 2 role určený k montáži do stěny,vyrobeno z nerez materiálu AISI 304, síla materiálu 0,8 a 1,3 mm (dvířka), povrchová úprava brus, dvířka oaptřena zámkem, součástí zásobníku jsou 2 antivandalové držáky rolí vyrobených z tvrzeného plastu | kus | 2
|  | Osazení zásobníku dle předpisu výrobce, včetně zapravení | kus | 2
| ZP001 | Nerezový pisoár s automatickým splachovačem napájený 12V z napájecího zdroje s možností přenastavení pomocí magnetu, bezpečnostní šrouby pro kotvení,nerezová tryska pro oplach, součástí dodávky závěsná lišta, materiál nerez AISI 304, síla materiálu 1,5 mm, povrch tryskaný balotinou (matný) | kus | 1
22 | 725200020RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - pisoár | kus | 1
| ZP009 | Závěsný nerezový klozet v antivandalovém provedení pro tělesně postižené s integrovanám nerezovým sedátkem a madlem,kónický tvar, kryty servisních kapes mají bezp. šrouby,síla materiálu je 1,5 (tělo) a 2,0 mm (sedací část), materiál AISI 304, povrch tryskaný balotinou (matný) | kus | 2
23 | 725200010RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - klozet | kus | 3
| ZP003 | Závěsné nerezové nízké umyvadlo s madly po boku určené pro tělesně postižené,zakrytování nerez odpadu,bezpečnostní šrouby pro uchycení, materiál nerez AISI 304 o síle 1,5 mm, povrch tryskaný balotinou; součástí dodávky je automatická stojánková nerezová baterie kulatého tvaru s ovládáním pomocí piezotlačítka, napájení 12 V z napájecího zdroje, materiál nerez AISI 304, povrch tryskaný balotinou | kus | 2
|  | montáž umyvadla | kus | 2
| ZP009 | Keramická závěsná výlevka s roštem, uchycení / rám + dřezová páková baterie nad výlevku s kulatým ústím 200 mm,rozteč baterie 100 mm | kus | 1
24 | 725200030RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - výlevka | kus | 1
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
25 | 767681120R00 | Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5 | kus | 3
26 | 767995105R00 | Montáž kov. atypických konstr. do 100 kg | kg | 450
| nová položka | Závěsný odpadkový koš drátěnný, objem cca 45 litrů, materiál černá ocel s komaxitovou povrchovou úpravou (barva bílá) | kus | 2
|  | Montáž dveří do zárubní | kus | 3
| D | Ocelové dveře s izolací včetně typové ocelové zárubně v šíři 950 mm + kování v provedení nerez + INV madlo, zadlabávací válečkový zámek + samozavírač, komaxit nástřik | kus | 2
| ZV05 | Ocelové dveře s izolací vč. zárubně, dveře osazeny zámkem FAB + kování provedení nerez ocel + zámek š. 800 mm ,samozavírač,tl. materiálu 0,8 mm,s komaxit nástřikem | kus | 1
| RD01 | Revizní dvířka zakrývající kk pro potřeby úklidu, rozměr 200/200, uzamykatelné pro zazdění - provedení nerez ocel | kus | 2
| ZV01 | INV. vybavení 1 kabinky - 1 x sklopné nerezové madlo a pevná madlo určené pro montáž na stěnu, materiál AISI 304, povrch kartáčovaný | kus | 2
| ZV04 | Kryty Panelů / Světel provedené z KARI sítě do L 30/30/4 svařovány+pozink+ lakovány RAL 9010, obsaženy v položce 27. Rozměry dle aktuálního osazení stropních svítidel a panelů, odsazení od panelu 7,5cm, přesah kolem předmětu min 15cm, použita kari 100/100/6, šroubováno pro možnost revize | kus | 5
| 767200002RA0 | Zábradlí ocelové, pozinkované, JAKL 30/30, příčle 30/5, madlo JAKL 30/50 v 1000mm | m | 9.7
| 767200001RA0 | Madlo schodištové, pozinkované kotveno na hmoždiny | m | 2.25
| 767165120R00 | Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním | m | 9.7
| 767162220R00 | Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 30 kg | m | 9.7
| 767165110R00 | Montáž madel z trubek zábr. rovného - šroubováním | m | 2.25
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0
29 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 122
| OBK001 | Dlaždice slinutá s probarveným střepem v rozměru 333x333x8 mm,barva super white,povrch hladký (matný),Protiskluz R9/A,odolnost proti opotřebení PEI 4 | m2 | 122
30 | 781471110R00 | Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC | m2 | 122
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0
31 | 784164122R00 | Malba latexová HET univerzál.,barva, bez penetr.2x | m2 | 30.25
Díl: | 800 | Elektroinstalační práce |  |  |  | 0
| ELP002 | Elektrický zásobníkový ohřívač o celkové kapacitě 30l. Připojení na 230 VAC. | kus | 1
| ELP003 | Napájecí zdroj bezpečného napětí určené pro napájení automatických ovládaných výrobků,výkon 50VA, IP 55, výstupní napětí 12 V, 50Hz | kus | 2
| ELP004 | Stropní svítidlo s pohybovým čidlem, 2x 15 W, E27 | kus | 6
| ELP005 | Zásuvka s podomítkovou krabicí, bílá IP 55 | kus | 7
| ELP006 | Vypínač s podomítkovou krabicí | kus | 1
| ELP007 | Stropní svítidlo, 2x 15 W, E27 | kus | 1
| ELP008 | Rozvaděč Interiérový nástěny, Osazen 3x samostatným jištěním + přepěťovou ochranou | kus | 1
| ELP009 | UV Modré světelné zdroje pro osazení do svítidel, 15W | kus | 12
| ELP001 | Kabeláž jako KPL Cyky 3Cx1,5, 3Cx2,5, 3A, 12V izol. | kpl | 1
|  | Dodávka prací spojených s El. | kpl | 1
| ZP010 | SOS signalizace obsahuje 2 x podomítkové antivandal mechanické tlačítko vč. nerez krycího plechu, ovládací relé, montážní krabici, resetovací (STOP) tlačítko k alarmu; napájení 12 V, 50 Hz; dodávka neobsahuje hlásič | ks | 2
| 210 15-0131.R00 | Zvuková a světelná signalizace pro SOS bez montáže | ks | 2
| 220 71-1403.R00 | Montáž SOS Signalizace | kpl | 1
Díl: | 900 | VZT |  |  |  | 0
| VZT1 | VZT Mřížka 200/200 propustnost 70% montáž svislá na spiro vedení | kus | 3
| VZT2 | ventilátor DN 150 na 230V 0,220kW | kus | 1
| VZT3 | Spiro vedení dn 150 | bm | 10
|  | Kompletní dodávka prací spojených s VZT | kpl | 1
Díl: | 1000 | Vytápění |  |  |  | 0
| P_1 | Infrapanel otopný bílý, pro stropní montáž o jmenovitém výkonu 100W se samostatným termostatem, připojení na 230V zásuvkovým způsobem. Dodávka včetně montáže | kus | 3
| P_2 | Infrapanel otopný bílý, pro stropní montáž o jmenovitém výkonu 250W se samostatným termostatem, připojení na 230V zásuvkovým způsobem. Dodávka včetně montáže | kus | 3
Díl: | 1100 | Výplně otvorů |  |  |  | 0
| OK1 | Okno plastové bílé, rozměr 1750 / 1475 mm, 5ti komorový plastový rám, zaskleno dvousklem, bezp. sklo Connex 6,4,; pevné bez možnosti otevření, bez kování, Přesné rozměry výrobku odmeřit před montáží na stavbě | kus | 1
| OK2 | Okno plastové bílé, rozměr 560 / 860 mm, 5ti komorový plastový rám, zaskleno dvousklem, bezp. sklo Connex 6,4,; pevné bez možnosti otevření, bez kování, Přesné rozměry výrobku odmeřit před montáží na stavbě | kus | 1
| OK3 | Okno plastové bílé, rozměr 1157/860 mm, 5ti komorový plastový rám, zaskleno dvousklem, bezp. sklo Connex 6,4,; pevné bez možnosti otevření, bez kování, Přesné rozměry výrobku odmeřit před montáží na stavbě | kus | 1
| OKM | Vybourání stávající výplně, Osazení nového plastového rámu, Zednické zapravení, osazení a seřízení výplně | kpl | 3
Díl: | 1100 | HPL Sytém |  |  |  | 0
| atyp 1 | kabinkový WC systém mezi 3 stěny, délka 1941 mm, výška 2000 mm, 1 x dveře šíře 950 mm s INV madlem, nerezové kování, samozavírací / otvírací nerezové panty,nerezové stavěcí nožičky s krytkami, eloxovaný hliníkový rám; vysokotlaký materiál HPL tl. 13 mm s antistaticku povrchovou úpravou je 100 % odolný vůči vlhkosti, dále oděruvzdorný a odolný vůči proražení a mechanickému poškození, Garance stáleho rozměru a barvy - zamezení oxidace povrchu, barva modrá (případná změna barvy vyhrazena) | kpl | 1
| atyp 2 | kabinkový WC systém mezi 3 stěny, délka 1876 mm, výška 2000 mm, 1 x dveře šíře 950 mm s INV madlem, nerezové kování, samozavírací / otvírací nerezové panty,nerezové stavěcí nožičky s krytkami, eloxovaný hliníkový rám; vysokotlaký materiál HPL tl. 13 mm s antistaticku povrchovou úpravou je 100 % odolný vůči vlhkosti, dále oděruvzdorný a odolný vůči proražení a mechanickému poškození, Garance stáleho rozměru a barvy - zamezení oxidace povrchu, barva modrá (případná změna barvy vyhrazena) | kpl | 1
|  | montáž kabinkového systému | kpl | 1
Díl: | 1200 | Exteriérová úprava |  |  |  | 0
|  | rozebrání ruční skládané betonové dlažby z hutněného podsypu, očistění a uložení pro zpětné uložení | m2 | 18.44
|  | Náyvýšení podloží, návoz materiálu, betonáž sklonu, příprava pro zpětné uložení dlažby | m2 | 18.44
|  | Zpětná montáž dlaždic, pískování, dořezy a doložení dalžby | m2 | 18.44
| 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm | m2 | 18.44
| 567211112R00 | Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm | m2 | 18.44
| 113153112R00 | Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3cm | m2 | 18.44